## Data
Дата и время | Случайное число_1
01.06.2025 14:17:56 | 0
01.06.2025 14:23:27 | 92
01.06.2025 14:39:11 | 94
01.06.2025 14:40:45 | 72
01.06.2025 14:49:24 | 60

## Лист1
11.15-29 РЕЖИМНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ КК-1
"_______" ______________ 20_____ г.
Время, час | Нагревательно-фракционирующая часть
| Печь П-2 | [49 empty] | Колонна К-1 | [17 empty] | К-2 |  | Емкость Е-1 | [5 empty] | Сепаратор |  |  |  | Е-26 |  |  |  | Е-30
| Расход сырья в печь, т/ч | [9 empty] | Расход турбул-ра, кг/ч | [7 empty] | Давл. на горелки печи, бар | [9 empty] | Темп. дым. газов на перевале, °С | [11 empty] | Температура сырья, °С | [9 empty] | Давление верха, бар | PIRA 4202 | Температура верха, °С | TIRC 4106 | Температура входа сырья, °С | TIR 4141 | Температура входа сырья, °С | TIR 4142 | Темп. перетока с глух.тар. в К-2, °С | TIR 4105 | Уровень на глухой тарелке, % | LIRCSA 4401 | Темература низа, °С | TIR 4190 | Уровень куба, % | LIRCSA 4402 | Перепад давл. 4 слоя насадки | PIDA 4214, бар |  |  | Давление, бар | PIRC 4203 | Уровень, % |  |  |  | Е-1а
| Общий | FIR 1301 | 1 поток лев.сторона | FIRCSA 2301 | 2 поток лев.сторона | FIRCSA 2302 | 1 поток прав.сторона | FIRCSA 2303 | 2 поток прав.сторона | FIRCSA 2304 | 1 поток лев.сторона | FIRC 2313 | 2 поток лев.сторона | FIRC 2316 | 1 поток прав.сторона | FIRC 2317 | 2 поток прав.сторона | FIRC 2318 | Основн.газ. Лев.стор. | PIRSA 2212 | Основн.газ. Прав.стор. | PIRSA 2214 | Пилотный газ | PIRA 2257 | Жидк.топл. Лев.стор. | PIRCA 2206 | Жидк.топл. Прав.стор. | PIRCA 2207 | Левая сторона | TIRA 2105 | Левая сторона | TIRA 2106 | Левая сторона | TIRA 2119 | Правая сторона | TIRA 2107 | Правая сторона | TIRA 2108 | Правая сторона | TIRA 2120 | На выходе с темлообменников | TIR 1102 | На выходе, лев. стор. | TIRA 2110 | На выходе, лев. стор. | TIRA 2122 | На выходе, прав. стор. | TIRA 2112 | На выходе, прав. стор. | TIRA 2124 | [18 empty] | Уровень куба, % | LIRCSA 4403 |  |  | Нестаб. бензина | LIRCSA 4406 | Кислой воды | LIRCSA 4407 | Давление, бар | PIR 4215 | Температура, °С | TIR 4185 | Уровень, % | LIRSA 6405 | Температура, °С | TIRA 6115 | Уровень, % | LIRCA 6411
| н.б. 80 |  | 8 - 20 |  | 8 - 20 |  | 8 - 20 |  | 8 - 20 |  | 200-750 |  | 200-750 |  | 200-750 |  | 200-750 |  | 0,007-0,2 |  | 0,007-0,2 |  | 0,15-1,6 |  | н.м. 0,5 |  | н.м. 0,5 |  | н.б. 830 |  | н.б. 830 |  | н.б. 830 |  | н.б. 830 |  | н.б. 830 |  | н.б. 830 |  | н.б. 260 |  | н.б. 475 |  | н.б. 475 |  | н.б. 475 |  | н.б. 475 |  | н.б. 0,74 |  | н.б. 143 |  | н.б. 420 |  | н.б. 420 |  | 190-280 |  | 20-80 |  | н.б. 380 |  | 20-80 |  | н.б. 0,02 |  | 20-80 |  | н.б. 0,6 |  | 20-65 |  | 20-80 |  | н.б. 0,6 |  | н.б. 60 |  | н.б. 90 |  | н.б. 120 |  | н.б. 80
08-00 | 112 |  | 154 |  | 55
10-00 | 124 |  | 150 |  | 48
12-00 | 73 |  | 152 |  | 59
14-00 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
16-00 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
18-00 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Время, час | Реакторный блок
| Топки П-1,3,3а | [11 empty] | Реактор Р-1 | [23 empty] | Регенератор Р-2 | [33 empty] | Р-6 |  |  |  | Р-4 |  | Печь П-5
| Давл. жидк. топл. | [5 empty] | Темп. возд., °С | [5 empty] | Расход, т/ч | [5 empty] | Давление, бар | [5 empty] | Перепад давл. | [5 empty] | Температура, °С | [5 empty] | Расход,т/ч |  |  |  | Давление |  |  |  | Темп-ра катализатора по зонам регенератора, °С | [17 empty] | Тем-ра, °С |  |  |  | Объемная доля О2 на выходе из | верхней зоны, % AIRA3505 | Объемная доля О2 на выходе из | нижней зоны, % AIRA3503 | Расход воздуха в дозатор, т/ч | FIRCA 3306 | Давление пара в дозатор, бар | PIRCA 3213 | Уровень катализатора, м | LIRA 3408 | Расход пара в печь, т/ч | FIRSA 3330 | Давление |  |  |  | Тем-ра, °С
| П-1, бар | PIRA 3201 | П-3, бар | PIRA 3202 | П-3а, бар | PIRA 3246 | П-1 | TIRCA 3103 | П-3 | TIRCA 3106 | П-3а | TIRCA 3107 | Уплотнитнительного пара | FIRCA 3309 | Продувочного пара | FIRCSA 3310 | Пара на форсунку Р-1 | FIRCA 3308 | Верха реактора | PIRA 3220 | Низа реактора | PIRA 3223 | Пара на РБ | PIRCA 3294 | Между Р-1 и К-1, бар | PIRA 3223 / PIRA 4218 | Между уплот.паром и верхом Р-1 | PDIRA 3219, Па | Между продув. паром и низом Р-1 | PDIRA 3222, Па | В слое катализатора | TIR 3157 | В слое катализатора | TIR 3158 | Паров на выходе из реактора | TI 3111 | Воздуха, суммарный | FIRCA 3307 | Воздуха, в нижнюю зону | FIR 3319 | Воздуха в верхнюю зону, бар | PIR 3226 | Воздуха в нижнюю зону, бар | PIR 3230 | Верхняя зона | TIRA 3113 | Верхняя зона | TIRA 3114 | Верхняя зона | TIRA 3199 | Верхняя зона | TIRA 3160 | Верхняя зона | TIRA 3161 | Нижняя зона | TIRA 3162 | Нижняя зона | TIRA 3163 | Нижняя зона | TIRA 3164 | Нижняя зона | TIRA 3165 | На выходе из верхней зоны | TIRA 3117 | На выходе из нижней зоны | TIRA 3115 | [12 empty] | Пара, бар | PIR 6271 | Топл. газа на основную форсунку | PIRCA 6273, бар | Пара из печи | TIRCA 3191 | Топливного газа | TIR 3192
| 2 -10 |  | 2 -10 |  | 2 -10 |  | н.б.600 |  | н.б.600 |  | н.б.600 |  | 0,3-1,0 |  | 0,8-2,0 |  | 0,2-0,8 |  | н.б. 1,05 |  | н.м. 0,3 |  | 2,0-2,7 |  | н.м. 0,02 |  | 1470-3430 |  | 2450-3626 |  | н.б. 530 |  | н.б. 530 |  | 505 |  | н.б. 40 |  | н.б. 15 |  | н.б. 0,35 |  | н.б. 0,35 |  | н.б. 650 |  | н.б. 650 |  | н.б. 650 |  | н.б. 700 |  | н.б. 700 |  | н.б. 700 |  | н.б. 700 |  | н.б. 700 |  | н.б. 700 |  | н.б. 520 |  | н.б. 700 |  | н.б. 4,2 |  | н.б. 4 |  | 17-27 |  | 0,2-0,4 |  | 3 - 5 |  | н.м. 0,33 |  | н.б. 10,4 |  | 0,007-0,8 |  | н.б. 340 |  | н.б. 90
08-00
10-00
12-00
14-00
16-00
18-00
Время, час | Котел-утилизатор П-4 | [23 empty] | Блок стабилизации | [15 empty] | Е-18 |  | КСА |  |  |  | Температура продуктов на выходе с установки, °С
| Расход | [7 empty] | Давление, бар | [5 empty] | Перепад давления между воздухом | в П-4 и топкой, Па, PDIRSA 3283 | Тем-ра, °С |  |  |  | Уровень, % |  |  |  | Колонна К-3 | [7 empty] | Т-4 |  | Е-15
| Пара из котла, т/ч | FIRSA 3311 | Воздуха в топку котла при н.у., м3/ч | FIRSA 3320 | Воздуха в топку котла при н.у., м3/ч | FIRSA 3321 | Циркуляционной воды, т/ч | FIRSA 3322 | Пара в барабане | PIRSA 3284 | Паров в Е-28 | PIRCA 3237 | Топл. газа на основную форсунку | PICA 3247 |  |  | Пара из котла | TIRSA 3120 | В топке котла | TIRCA 3179 | В Е-27 | LIRCSA 3401 | В Е-28 | LIRCSA 3402 | Давление верха колонны, бар | PIRA 5203 | Температура верха колонны, °С | TIRCA 5101 | Температура низа колонны, °С | TIRCA 5104 | Уровень куба, % | LIRA 5405 | Уровень, % | LIRCA 5406 | Давление, бар | PIR 5201 | Температура, °С | TIR 5110 | Уровень, % | LIRCSA 5401 | Давление, бар | PIRCSA 6212 | Давл. возд. на эжектор, бар | PIRC 6268 | Частота вращения Д-1, обор/мин | DC 1 | Стабильный бензин | TIRC 5112 | Рефлюкс | TIR 5109 | Легкий газойль | TIRC 1106 | Тяжелый газойль | TIRC 1104 | [6 empty] | Вахта с 7-00 до 19-00 | [12 empty] | Бригада №_______
Смену сдал.
Старший оператор
[61 empty] | Вахта с 19-00 до 7-00 | [12 empty] | Бригада №_______
| н.б. 18 |  | н.м. 6000 |  | н.м. 6000 |  | н.б. 367 |  | н.б. 18,1 |  | н.м. 0,1 |  | 0,015-0,6 |  | н.м. 294 |  | н.б. 280 |  | н.б. 950 |  | 45 - 80 |  | 25 - 90 |  | н.б. 10,8 |  | н.б. 70 |  | н.б. 185 |  | 20 - 80 |  | 20 - 60 |  | н.б.10,8 |  | н.б. 45 |  | 20 - 90 |  | 3,1 - 5 |  | н.м. 1,5 |  | н.б. 950 |  | н.б. 40 |  | н.б. 45 |  | н.б. 75 |  | н.б. 90 | [7 empty] | Смену принял.
08-00 | [60 empty] | Старший оператор
10-00
12-00
14-00 | [65 empty] | Режимный лист проверил:
16-00 | [65 empty] | Начальник установки КК-1 | [14 empty] | К.Н. Тишкевич
18-00